疫後特別預算升級轉型診斷輔導計畫低碳化診斷輔導改善建議報告

| 公司名稱 |  |
| --- | --- |
| 案件編號 |  |

主辦單位：經濟部產業發展署

診斷單位：

診斷人員：

診斷期間：自中華民國　 　年　 　月　 　日

至中華民國　 　年　 　月　 　日

一、廠商基本資料

| 基本資料 | 名稱 |  |  |  |  | 統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 負責人 |  |  |  |  | 公協會 |  |
|  | 成立日期 | 民國 年 月 |  |  |  | 工業區 |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聯絡人 /職稱 |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |
|  |  |  |  |  | E-Mail |  |  |
|  | 領域別 | □金屬機電(金屬產業、機械設備、運具航太、電子設備、重型機電) □電子資訊(電子產業、光電產業、資訊產業、電子晶片) □民生化工(石油化學、一般化學、食品醫藥、紡織產業) |  |  |  |  |  |
|  | 資本額 | 萬元 | 營業額 | 千元 |  | 員工人數 | 人 |
|  | 主要產品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要客戶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 營收區域 | 內銷、外銷 |  |  |  |  |  |
|  | 營收比重 | 內銷 %，外銷 % |  |  |  |  |  |
| 公司簡介 | (內容可包括公司特色介紹、產能/技術/營收等區域性排名占比、產業地位、國內外獎項肯定、未來規劃等…) |  |  |  |  |  |  |

二、現況調查

(一)能源使用與製程概況

本團隊於OOO年OO月OO日至OOO(以下簡稱OOO)進行輔導，OOO能源使用量(113年)、生產流程圖。

表 2-1 OOO 113 年度能源使用量

| 能源種類 | 汽油 (公秉) | 柴油 (公秉) | 外購電力 (千度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用量 |  |  |  |

圖 2-1 OOO生產流程圖

(二)廠區配置圖

圖 2-2 OOO廠區配置圖

(三)設備節能與低碳原物料取代潛力

| 設備節能潛力： | □無 □有： |
| --- | --- |
|  | □可汰舊換新：詳附件 |
|  | □可改善：詳內頁 |
| 低碳原物料取代潛力： | □無 □有：請詳述 |

(四)製程或設備優化

| 系統運轉時數：___________________________ | 占整廠用電比例______% |
| --- | --- |
| 有無熱製程：□無 □有，說明 _______________________________________ |  |

| 可剔除/簡化 | □否 □是，說明______________________________________ |
| --- | --- |
| 可整併 | □否 □是，說明______________________________________ |
| 可重排 | □否 □是，說明______________________________________ |

(五)公用設施改善空間(附件)

| 電力系統： | □無 □有 |
| --- | --- |
| 照明系統： | □無 □有 |
| 空調系統(冰水主機/熱泵)： | □無 □有 |
| 壓縮空氣系統： | □無 □有 |
| 泵浦系統： | □無 □有 |
| 風機系統： | □無 □有 |
| 鍋爐系統： | □無 □有 |

(六)製程改善空間

三、廠商需求

| 需求說明 | (一)需求分類：(可複選) □因應國內外趨勢，說明：_________________________________________ □供應商/客戶要求，說明：________________________________________ □公司政策，說明：_______________________________________________ □其他：_________________________________________________________ (二)需求詳述： |
| --- | --- |

四、改善建議

請說明預估節能減碳潛力(節省用電 OO 度/年)、降低溫室氣體排放(OO 公噸 CO2e/)；及執行改善方案後，並表列建議節能方案。

表4-1 建議改善方案彙整(例)

| 方案名稱 | 現況概述 | 改善方法摘要 | (1)節能效益 |  | (2)環境效益 | (3)經濟效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式 (單位) | 節約 量 | GHGs 減量 (tCO2e/年) | 降低成本 (萬元/年) |
|  | 依工業區節能減碳潛力調查內容及貴廠現況概述。 | 1.請描述建議改善方法 2.節約量、GHGs減量、降低成本等計算方式 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 電力 (kWh) |  |  |  |

附件、公用設施/製程節能減碳潛力調查

| 工廠名稱： |  |  |  | 案件編號： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運轉時數： | 天/年 | 小時/天 | 00:00~00:00(休息： HR) |  |

一、電力系統

| ①台電電號： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ②用電類型： | □表燈用電 | □低壓需量 | □高壓需量 | □特高壓需量 |
| ③經常契約容量： | ______________________kW |  | (離峰契約容量：__________kW) |  |
| ④時間電價選擇： | □二段式時間電價 |  | □三段式時間電價 |  |
| ⑤自動功因調整： | □有，功率因數：__________% |  | □無，功率因數：___________% |  |
| ⑥用電需量管理： | □人工 | □自動 | □無 | □其他 |

二、照明系統

| 系統運轉時數：_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 占整廠用電比例：______% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①室內照明： | □T8/T9 | □T5 |  |  | □LED |  | □PL | □CCFL |  | □其他___________ |
| 數量及說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②高空照明： | □水銀燈 |  | □陶瓷複金屬燈 |  |  | □螺旋燈 |  | □LED |  | □其他__________ |
| 數量及說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③出口指示燈： | □日光燈 |  | □LED |  |  | □CCFL |  |  |  | □其他__________ |
| 數量及說明： | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④自然採光： | □無 |  |  | □有，說明：_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |

三、空調系統(冰水主機/熱泵)

| 系統運轉時數： 占整廠用電比例： %占整廠耗熱比例： % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  |  |  |  |
| ① | 空調/冰水機型式： | □箱型 □窗型分離式 □離心式 □螺旋式 □往複式 □渦捲式 □吸收式 □其它( ) |  |  |  |  |
| 空調/冰水主機編號 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ② | 設備數量： |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備額定冷凍能力(RT) |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 設備年份 |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 冷卻能力(kcal/hr) |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 壓縮機數量 |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |
|  | 冷媒種類 |  |  |  |  |  |
|  | 冰水用途(A.製程B.潔淨室C.一般空調D.其他) |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻水塔風扇是否變頻控制 |  |  |  |  |  |

四、壓縮空氣系統

| 系統運轉時數： |  |  |  |  |  |  | 占整廠用電比例： % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| ① | 空壓機型式(A離心B.螺旋式C.往復式D.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 設備馬力(HP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 設備型號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 額定風量(m3/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 額定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 設定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 負載控制方式(A加卸載 B.容調 C.ON/OFF D.變頻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷卻方式 (A.水冷式B.氣冷式C.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 祛水方式與數量(A.手動B.浮球型C.計時型D.點放行E.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥機型式 (A.冷凍式B.吸收式C.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壓縮空氣用途： | □製程(壓力 kgf/cm2-g) |  |  |  |  | □生產機械動力(壓力___kgf/cm2-g) |  |  |
|  |  |  | □清潔(壓力 kgf/cm2-g) |  |  |  |  | □其他 (壓力___kgf/cm2-g) |  |  |
|  |  | 多台空壓機並聯： | □否 | □有，說明：50HP串接 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有無連鎖控制： | □機房與外氣溫差<5℃ |  |  |  |  | □機房與外氣溫差>5℃ |  |  |
|  |  | 通風情況： | □有 | □無，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廢熱導風管： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用調壓閥降壓： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 環狀配管供氣： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管線洩漏檢查： | □無 | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |

五、泵浦系統

| 系統運轉時數：_________________________________ |  |  |  |  | 占整廠用電比例：______% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ① | 泵浦型式(A.離心泵B.螺旋槳泵C.往復動泵D.旋轉泵E.其他) |  |  |  |  |  |  |
| ② | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 設備馬力 |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 設備型號 |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |  |

六、風機系統

| 系統運轉時數：_________________________________ |  |  |  |  | 占整廠用電比例_____% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ① | 型式(後頃式) |  |  |  |  |  |  |
| ② | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 有無風門控制(%) |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 風機額定風量(CMM) |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 風機額定靜壓(kpa) |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 馬達耗電量(kW) |  |  |  |  |  |  |

七、鍋爐系統

| 系統運轉時數：_______________________________________ |  |  |  |  | 占整廠耗熱比例：______% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①鍋爐型式 | □水管式 □煙管式 □貫流式 □其他_________________ |  |  |  |  |  |  |
| ②鍋爐類別 | □熱媒鍋爐 | □熱水鍋爐 |  |  |  |  | □蒸汽鍋爐(3-7題) |
| 鍋爐規格： | _______T/H ×___座 | ________T/H ×___台 |  |  |  |  | _________T/H ×___座 |
| 排氣溫度： | ＿＿＿℃~＿＿＿℃ | ＿＿＿℃~ ＿＿＿℃ |  |  |  |  | ______℃~ ______℃ |
| 設置年份： | ( 年) | ( 年) |  |  |  |  | ( 年) |
| ③蒸汽用途 | □製程(需求壓力_____kgf/cm2-g) |  | □空調(需求壓力_____kgf/cm2-g) |  |  |  |  |
|  | □其他________________________(需求壓力____________kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |
| ④蒸汽洩漏情況： | □無 | □有，說明： |  |  |  |  |  |
| ⑤冷凝水回收： | □無 | □有，說明： |  |  |  |  |  |
| ⑥鍋爐水排放方式： | □連續排放 | □手動排放 |  |  |  | □自動排放 |  |
| ⑦鍋爐排氣溫度： ⑧熱回收系統： | □飼水預熱 | □空氣預熱 |  | ※排煙溫度__________℃ |  |  |  |

八、製程系統(含熱製程)

| 系統運轉時數：_________________________________ |  |  | 占整廠用電比例_____% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行業別 |  |  |  |  |
| □運輸工具業 □橡膠製品業 | □金屬製品業 | □塑膠製品業 |  | □其它 |
|  | □印刷及資料儲存媒體複製業 | □機械設備業 |  |  |